ООО «Технология Чистоты – Новосибирск»

"ГАРМОНИКА" - двухкомпонентное кислородсодержащее средство. Представляет собой концентрат для приготовления рабочих растворов. Стабильность рабочих растворов сохраняется в течение 5 суток. - Дезинфицирующее средство "ГАРМОНИКА"

Состав:

- Компонент 1: надуксусная кислота - 5%, перекись водорода - 25%.

- Компонент 2: стабилизаторы, ингибиторы коррозии, ПАВы.

Назначение:

- Стерилизация ИМН, в том числе эндоскпов.

- Дезинфекция высокого уровня.

- Дезинфекция ИМН.

- Обеззараживание биологических выделений.

Антимикробная активность:

- Бактерии.

- Вирусы.

- Грибы.

- Споры.

Свойства:

- Туберкулоцидная активность средства тестированна на штамме Mycobacterium Terrae.

- Короткое время экспозиции и низкие концентрации.

- Рабочие растворы средства не фиксируют белковые загрязнения.

- Средство не обладает мутагенными и канцерогенными свойствами.

- Высокая экономичность.

Форма выпуска: 2 флакона объемом 1л.